## Slide 1
محور ایمنی بیمار و مدیریت خطر
جمهوری اسلامی ایران
و زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کتاب استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران و راهنمای جامع / نسل سوم /ویرایش سال 1395

## Slide 2: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
استانداردهای اعتباربخشی نسل نوین
  8 محور، 248 استاندارد و 903 سنجه
مدیریت ایمنی بیمار:
  33 استاندارد
  73 سنجه
  12 الزامی و 61 اساسی

## Slide 3: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
روح اصلی اعتباربخشی نسل نوین، ارتقای ایمنی بیمار است.
محور مدیریت ایمنی بیماران مجموعه ای از استانداردهای کیفی در تمامی محورهای اعتباربخشی است.

## Slide 4: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
پیام اصلی اعتبار بخشی نسل سوم،ضرورت توجه به برنامه ها ، ملاک هاو نظارتهای مرتبط با ایمنی بیمار در تمامی ابعاد اعتباربخشی و پرهیز از بخش محوری نمودن ایمنی بیماران با توجه به ابعاد متنوع آن است.
بیشترین وزن به سنجه های ارتقاء دهنده ایمنی و کیفیت خدمات اختصاص یافته است

## Slide 5: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
ارتقای جایگاه مسئول فنی بیمارستان به عنوان عضو تیم مدیریت اجرایی و مسئول ایمنی بیمارستان در اعتباربخشی نسل نوین، به منظور تقویت نظارت پیشگیرانه به عنوان ضرورتی مهم و اثر گذار در امر پیشگیری و کنترل قصور پزشکی و صیانت از ایمنی و حقوق بیماران است.

## Slide 6: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
الف-2-3: مسئولان ایمنی تعیین شده و براساس شرح وظایف معین در بیمارستان فعالیت می نمایند.
محور الف-2: تیم مدیریت اجرایی
سنجه 1: مسئول فنی براساس ابلاغ صادره به عنوان مسئول ایمنی نیز فعالیت می نماید. ( الزامی )
مسئول فنی شیفت صبح- صدور ابلاغ توسط رئیس بیمارستان- ذکر شرح وظایف در ابلاغ- ارسال رونوشت
سنجه 2: مسئول ایمنی براساس شرح وظایف ابلاغی و حدود اختیارات، فعالیت می کند.
فعالیت براساس شرح وظایف- نظارت میدانی بر روند پیشرفت برنامه عملیاتی

## Slide 7: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3: طی حکمی از سوی رئیس بیمارستان، یک نفر از پزشکان/ پرستاران با سابقه حداقل 5 سال کار در بخش های بالینی به عنوان"کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار" تعیین شده است.( الزامی)
صدور ابلاغ توسط رئیس بیمارستان- پزشک/ پرستار با سابقه حداقل 5 سال کار در بخش های بالینی- ذکر شرح وظایف در ابلاغ- تعیین سطح پاسخگویی- ارسال رونوشت
مسئول ایمنی پاسخگوی تمامی موارد مرتبط با ایمنی اعم از ایمنی بیماران، مراجعین،کارکنان و بیمارستان است و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار متمرکز برنامه های ایمنی بیمار بوده و اقدامات خود را با هماهنگی مسئول ایمنی بیمارستان انجام میدهد.

## Slide 8: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار براساس شرح وظایف ابلاغی و حدود اختیارات، فعالیت می نماید.
فعالیت براساس شرح وظایف- نظارت میدانی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر رعایت اصول ایمنی بیمار در بخشهای بالینی

## Slide 9: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 5: اثربخشی اقدامات انجام شده برای ارتقاء ایمنی توسط مسئول ایمنی در فواصل زمانی مدون ارزیابی شده و گزارش آن در جلسات تیم مدیریت اجرایی مطرح و تیم مدیریت اجرایی در صورت لزوم اقدام اصلاحی تعیین و براجرای آن نظارت می نماید.
پایش برنامه عملیاتی- تحلیل شاخص های ایمنی و گزارش نتایج هر سه ماه به ریاست بیمارستان- نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی و اطلاع کارکنان از آن

## Slide 10: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1: تیم مدیریت اجرایی با همراهی مسئولین ایمنی و کنترل عفونت، به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصت های بهبود، بازدیدهای منظم و مدون مدیریتی را منطبق بر دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، به اجرا می گذارد. ( الزامی )
تقویم بازدید منظم و مدون مدیریتی با موضوع ارتقای فرهنگ ایمنی- اعلام رسمی به بخش ها- شناسایی شرایط تهدید کننده از زبان کارکنان- ارائه بازخورد فردی- آگاهی کارکنان
دستورالعمل بازدید مدیریتی ایمنی
الف-2-4: بازدیدهای مدیریتی به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی خطرات، بطور منظم انجام می شود.

## Slide 11: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2: نتایج بازدیدهای منظم و مدون مدیریتی با رویکرد ایمنی بیمار در جلسات تیم مدیریت اجرایی مطرح شده و اقدام اصلاحی/ برنامه های بهبود کیفیت تعیین و بر اجرای آن نظارت می شود. ( الزامی )
برگزاری جلسه جمع بندی و تنظیم صورتجلسه- پیگیری نتایج و انجام اقدامات اصلاحی-نظارت تیم مدیریت اجرایی بر اجرای صحیح و به موقع اقدامات اصلاحی

## Slide 12: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 9: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و نماینده دفتر بهبود کیفیت، عضو تمامی کمیته های بیمارستانی بوده و در تمامی جلسات حضور فعال دارند.
وجود ابلاغ عضویت کارشناس هماهنگ کننده ایمنی- حضور در تمامی کمیته ها- حضور کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در جلسات کمیته های اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و حفاظت فنی و بهداشت کار، ترویج تغذیه با شیر مادر و مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات در صورت وجود دستور کار مرتبط با ایمنی بیماران و در سایر کمیته با هر دستور کاری الزامی است.
الف-2-5: کمیته های بیمارستانی طبق دستورالعمل ابلاغی تشکیل و بر عملکرد آنها نظارت می شود.

## Slide 13: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1: روش اجرایی" ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی" با حداقل های مورد انتظار در واحدها/ بخش ها، با محوریت مسئول ایمنی و با مشارکت کمیته های بیمارستانی و واحدها/ بخش های مرتبط تدوین شده و کارکنان مربوطه از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل می نمایند.
تعیین مدل وشیوه ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی تجربه شده در بیمارستان- تعیین شیوه شناسایی و کنترل عوامل مستعد کننده بروز خطای پزشکی در بیمارستان- نحوه شناسایی اعضا و توالی زمانی ارزیابی پیشگیرانه- تعیین شرایط تکرار ارزیابی پیشگیرانه- نحوه گزارش و پی گیری نتایج ارزیابی پیشگیرانه- صاحبان فرآیند: با محوریت مسئول فنی / ایمنی و مشارکت کمیته های دارو ودرمان، کنترل عفونت، مرگ و میر زایمان طبیعی و سایر کمیته ها و کارکنان به تشخیص بیمارستان
محور: الف-4) مدیریت خطا
الف-4-1: اقدامات برنامه ریزی شده ای برای پیشگیری از خطاهای پزشکی اجرا می شود.

## Slide 14: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2: نتایج ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی در بخش ها/ واحدهای بیمارستانی توسط مسئول ایمنی پس از تعیین اولویت و ثبت در فهرست خطاهای احتمالی، با توجه به نوع خطا در کمیته های مرتبط طرح و اقدام اصلاحی/ برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا می شود.
ارزیابی وشناسایی عوامل تهدید کننده زیرساختی، فرآیندی در بروز خطا های پزشکی- تهیه فهرست و اولویت بندی عوامل تهدید کننده-بررسی فهرست در کمیته های مرتبط و اخذ تصمیمات اصلاحی یا تدوین برنامه بهبود کیفیت جهت رفع عوامل زمینه ساز بروز خطا- اجرای اقدامات اصلاحی

## Slide 15: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3: کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی، کنفرانس ها/ سمینارهای مرتبط با مرگ و میر و عوارض بیمارستانی را با هدف اطلاع رسانی و آگاه ساختن کارکنان در این زمینه، در بیمارستان برگزار می نماید.
برگزاری سمینار/کنفرانس ها در فواصل زمانی معین ( در بیمارستان بیش از 100 تخت حداقل سه ماه یک بار)- آموزش و اطلاع رسانی تجربه های واقعی، نتایج تحلیل ریشه ای (RCA) و موارد مرگ غیر منتظره و عوارض بیمارستانی به کارکنان

## Slide 16: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1: روش اجرایی" نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه" توسط مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار با مشارکت صاحبان فرایند با حداقل های مورد انتظار تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل می نمایند.
نحوه شناسایی موانع گزارش خطا-راه کارهای رفع- نحوه افزایش مشارکت کارکنان بالینی در گزارش- نحوه جمع آوری گزارش ها- پیش بینی شیوه های خود اظهاری بدون ترس از تنبیه- پیش بینی فرمهای کاغذی/ الکترونیکی- نحوه کسب اطمینان از رعایت محرمانه بودن مشخصات فردگزارش دهنده/خطا کننده
الف-4-2: اقدامات برنامه ریزی شده برای پایش و کنترل خطاهای پزشکی اجرا می شود

## Slide 17: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2: دفتر بهبود کیفیت با مشارکت مسئول ایمنی سوابق خطاهای پزشکی را به صورت جاری، کامل، صحیح، ثبت نموده و از آن برای ارتقای ایمنی بیماران و تداوم درمان و مراقبت استفاده می شود.
جمع آوری سوابق خطاهای پزشکی تایید شده در کمیته های مختلف بیمارستانی- جمع آوری گزارشهای عمومی و خود اظهاری خطاهای پزشکی- تدوین فرم الکترونیکی- به اشتراک گذاری آموخته ها

## Slide 18: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3: گزارش خطاهای پزشکی رخ داده به ویژه در موارد ذیل و سایر خطاهای پزشکی با تشخیص مسئول ایمنی و توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در کمیته مرتبط ارائه شده و پس از بررسی و تحلیل ریشه ای خطا اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه/ برنامه بهبود کیفیت تدوین شده و پس از تایید مدیریت اجرایی ابلاغ شده و مسئول ایمنی بیمار بر اجرای آن نظارت می نماید.
برگزاری جلسه کمیته مرگ و میر حداکثر 24 ساعت بعد از وقوع مرگ های غیر منتظره-برگزاری جلسه فوق العاده کمیته طب انتقال خون- جلسه فوق العاده کمیته دارو ودرمان- جلسه کمیته آسیب شناسی و نسوج در صورت اخذ گزارش تفاوت های مهم بین تشخیص قبل و بعد از عمل براساس یافته های پاتولوژی و جراحی- تحلیل ریشه ای خطاهای پزشکی-اخذ تصمیمات اصلاحی / پیشگیرانه در کمیته مرتبط و اجرای آنها بر اساس تصمیم کمیته- تدوین برنامه بهبود کیفیت بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای خطاهای پزشکی- تصویب و ابلاغ برنامه بهبود کیفیت، توسط تیم مدیریت اجرایی

## Slide 19: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4: علل خطاهای پزشکی جهت پیشگیری از وقوع مجدد/ کاهش خطاهای آتی به صورت" به اشتراک گذاری آموخته ها" با محوریت دفتر بهبود کیفیت به سایر کارکنان مرتبط اطلاع رسانی می شود.
برنامه ریزی برای به اشتراک گذاری علل خطاهای پزشکی رخ داده از طریق اطلاع رسانی موثر به کارکنان- سمینارهای مرتبط و در جلسات درون بخشی و درون گروهی

## Slide 20: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1: شاخص های ایمنی بیمار با محوریت مسئول ایمنی و مشارکت پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی تعیین و پایش شده و تیم مدیریت اجرایی پس از دریافت گزارش ارزیابی ها، اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه/ برنامه بهبود کیفیت تدوین و ابلاغ شده و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر اجرای آن نظارت می نماید.
تعیین شاخص های ایمنی بیمار- پایش و اندازه گیری شاخص های ایمنی- تحلیل نتایج - گزارش تحلیل نتایج در تیم مدیریت اجرایی در بازه زمانی معین- اخذ تصمیمات اصلاحی/ پیشگیرانه/ تدوین و ابلاغ برنامه بهبود کیفیت توسط تیم مدیریت اجرایی- نظارت کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر اجرای آن.
الف-4-3 : ارزیابی عملکرد بیمارستان در اجرای برنامه های مدیریت خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار انجام و بازنگری می شود.

## Slide 21: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2: رئیس/ مدیر عامل بیمارستان از بین اعضای کمیته های بیمارستانی افرادی را برای عضویت در تیم ایمنی بیمار انتخاب می نماید و در فواصل زمانی معین نسبت به انجام ارزیابی ایمنی بیمار در سطح بیمارستان اقدام نموده و مسئول ایمنی نتایج را به تیم مدیریت اجرایی و کمیته های مرتبط گزارش می نماید.
تشکیل تیم ایمنی بیمار(تیم ایمنی حداقل شامل: مسئول فنی/ ایمنی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، مدیر پرستاری،مسئول کنترل عفونت، مسئول بهبودکیفیت و سایر اعضا به تشخیص رئیس/ مدیرعامل بیمارستان )- انجام ارزیابی میدانی با موضوع ایمنی بیماران در فواصل زمانی حداقل هر ماه یک بار- گزارش نتایج ارزیابی به تیم مدیریت اجرایی و سایر کمیته های مربوطه

## Slide 22: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3: نتایج ارزیابی ایمنی بیمار توسط تیم مدیریت اجرایی بررسی و اقدام اصلاحی/ پیشگیرانه/ برنامه بهبود کیفیت تدوین و ابلاغ می نماید و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بر اجرای آن نظارت می کند
ارائه نتایج ارزیابی تیم ایمنی به تیم مدیریت اجرایی- تدوین و ابلاغ برنامه اصلاحی/پیشگیرانه/ بهبود کیفیت برای موارد تهدید کننده ایمنی بیمار- نظارت بر اجرای آن

## Slide 23: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 6: کنترل و مصرف گازهای طبی براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت صورت می پذیرد. (الزامی) دستورالعمل گازهای طبی
وجود دستورالعمل استفاده از کپسولهای گازهای طبی ابلاغی وزارت بهداشت- رنگ بندی کپسولها به تفکیک گاز داخلی- کنترل سالیانه کپسولها توسط اداره استاندارد- آگاهی کارکنان
نکات ایمنی کپسولهای گازهای طبی شامل موارد ذیل میباشد:
کپسولهای گازهای طبی در مکانهای خود محکم شده اند.
حمل کپسولهای گازهای طبی پر با کلاهک انجام میشود.
بدنه کپسول با پارچه یا سایر تزئینات پوشیده نشده است.
دستورالعمل استفاده از کپسولهای گازهای طبی بر روی بدنه آنها نصب شده است.
الف - 1 مدیریت "خطرِ حوادث و بلایا"
الف-5-3: برنامه ارزیابی، نگهداری و امنیت تاسیسات و ساختمان بیمارستان تدوین شده و اجرا می شود.

## Slide 24: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4. مکانهای استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه جریان برق براساس اولویتهای ایمنی بیماران مشخص شده و پریزهای آن در سطح بیمارستان شناسایی شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و در صورت قطع موقت برق، فعال میشوند.
مشخص نمودن مکانهای استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه جریان برق براساس اولویتهای ایمنی بیماران-وجود پریزهای برق UPS براساس دستورالعمل- مطلع بودن کارکنان بیمارستان از نحوه عملکرد آن- بررسی منظم و دوره ای-فعال شدن دستگاه پس از قطع موقت برق
الف-5-4: برنامه ارزیابی، نگهداری و امنیت سیستم های الکتریکی، تدوین شده و اجرا می شود.

## Slide 25: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 6: سیستم توزیع انرژی الکتریکی در بخش های مراقبت ویژه و اتاق عمل از نوع تابلو ایزوله می باشد و سیستم نول و ارت آن از هم جدا هستند.
تأییدیه نقشه الکتریکی ساختمان توسط مراجع ذیصلاح- ایزوله و ترانس بودن سیستم توزیع انرژی الکتریکی در بخشهای مراقبت ویژه و اتاق عمل- تدوین و اجرای برنامه نگهداری و ارزیابی دورهای از تابلوهای ایزوله بیمارستان

## Slide 26: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه1.روش اجرایی" گزارش حوادث و موقعیتهای خطرآفرین" با محوریت مسئول ایمنی و مشارکت کمیته خطرِحوادث و بلایا تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
تعیین شیوه گزارش دهی کارکنان (کتبی، شفاهی، الکترونیکی و...)- تعیین شیوه آموزش به کارکنان- نحوه و فرایند رسیدگی به حوادث گزارش شده و موقعیتهای خطرآفرین-نحوه بررسی آن در کمیته، تدوین برنامه های اصلاحی و اطلاع رسانی نتایج به کارکنان- اطلاع رسانی روش اجرایی به کارکنان مرتبط با استفاده از فایل الکترونیکی
الف-5-5: فرایندی جهت گزارش حوادث و یا موقعیت های خطرآفرین برای کارکنان وجود دارد.

## Slide 27: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. برای کارکنان (پزشک/پرستار و سایر کارکنان مرتبط با بالین بیمار) دوره های آموزشی شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و نحوه پیشگیری و کنترل آنها حداقل دو سال یکبار برگزار میشود.
برگزاری دوره های آموزشی شناسایی، پیشگیری و کنترل عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار برای پزشکان، پرستاران، سایر کارکنان
الف-7) مدیریت منابع انسانی
الف-7-11: آموزش مهارت های نجات دهنده و حفظ ایمنی بیماران برنامه ریزی و اجرا میشود.

## Slide 28: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. برای پزشکان دوره های آموزش مهارتهای تخصصی ضمن خدمت پیش بینی شده، که حداقل شامل احیای قلبی-ریوی پیشرفته نوزادان/کودکان و بزرگسالان میباشد.
پیش بینی آموزش های ضمن خدمت پزشکان در برنامه ریزی آموزشی بیمارستان و نیازسنجی صورت پذیرفته- برگزاری دوره آموزشی احیای قلبی-ریوی پیشرفته نوزادان/کودکان و بزرگسالان برای پزشکان اورژانس و متخصصین مقیم و پزشکان پشتیبان زایمان های طبیعی بلوک زایمان و سزارین در اتاق عمل ها الزامی است.

## Slide 29: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. کارکنان بالینی و افرادی که بیمارستان تعیین میکند دوره آموزش احیای قلبی-ریوی پایه را حداقل دو سال یک بار می گذرانند.
برگزاری دوره آموزش احیای قلبی-ریوی پایه برای کارکنان بالینی و سایر افراد به تشخیص بیمارستان- تجدید دوره آموزش هر دوسال یکبار

## Slide 30: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. براساس نوع خدمات، فهرست تجهیزات ضروری هریک از بخشها/واحدها تدوین شده است. (الزامی)
تهیه فهرست تجهیزات پزشکی ضروری مورد نیاز بخشها/ واحدها براساس نوع خدمات، توسط مسئولین بخشها/ واحدها- تایید فهرست تجهیزات پزشکی ضروری توسط واحد مهندسی تجهیزات و ملزومات پزشکی
دستورالعمل داروهای حیات بخش و ضروری
الف-8) مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
الف-8-1: تدارک، انبارش و توزیع ملزومات و تجهیزات به صورت برنامه ریزی شده انجام میشود.

## Slide 31: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. بخش / واحد پشتیبان، برای تامین موقت تجهیزات ضروری در شرایط اضطراری، به نحوی که تاخیری در فرآیند درمان بیماران رخ ندهد تعیین شده اند. (الزامی)
تعیین بخش پشتیبان در فهرست تجهیزات پزشکی ضروری هر بخش
بخش یا واحد پشتیبانی، به نحوی انتخاب شود که در اسرع وقت و بدون اتلاف زمان تجهیزات جایگزین در اختیار بخشی که تجهیزات آن دچار مشکل شده است قرار گیرد. این پشتیبانی بایستی به صورت شبانه روزی پیش بینی شود.

## Slide 32: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. برای بیمارانی که امکان انتقال بیماری آنها وجود دارد ( مانند HBSAg+ ) دستگاه جداگانه جهت دیالیز فراهم شده است.
همودیالیز بیمارانHBSAg + با دستگاه مجزا و ترجیحا در اتاق مجزا- جدا سازی بیماران HCV+
جدا سازی بیماران HCV + با پرسنل مشخص در یک اتاق یا مکان مجزا و یا در یک شیفت بخصوص (صبح، ظهر، عصر) بدون نیاز به دستگاه دیالیز مجزا با پرسنل مشخص و دوره دیده در صورت وجود شواهد مبتنی برانتقال بیمارستانی HCV به بیماران همودیالیزی انجام میشود.
توصیه 1. هرگونه جداسازی با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران انجام شود.
توصیه 2. انتقال بیمارستانی HCV به بیماران همودیالیزی با انجام هر 6 ماه یکبار آزمایشات سرولوژیک HCV پایش شود.
الف-8-9: تسهیلات جداسازی ( ایزولاسیون) و تفکیک فضاها انجام شده و تجهیزات آنها تامین میشود.

## Slide 33: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه. قبل از انجام هرگونه اقدام تشخیصی- درمانی شناسایی بیماران حداقل با دو شناسه مطابق بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت صورت میپذیرد. (الزامی) دستورالعمل شناسایی بیمار
آگاهی کارکنان از نحوه شناسایی صحیح بیماران درزمان ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و مراقبتی- تعیین حداقل دو شناسه- شناسایی صحیح بیماران توسط کارکنان بالینی- استفاده از دستبند شناسایی برای تمامی بیماران بستری در بخشهای عادی، ویژه و بخش اورژانس
شناسه بیماران شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و توصیه میشود، کد رایانه ای پذیرش بیمار در دست بند شناسایی بیماران قید شود
ب-1) مراقبت های عمومی و بالینی
ب-1-6: قبل از انجام هرگونه اقدام مراقبتی، تشخیصی، درمانی هویت بیمار حداقل با دو شناسه احراز میشود.

## Slide 34: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. دارو دهی به بیماران بارعایت اصول صحیح دارو دهی طبق آخرین روش پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی صورت می پذیرد.
ابلاغ اصول صحیح دارو دهی به بیمار براساس 8 Rights به بخشها- آگاهی کارکنان- دارودهی با رعایت 8 Rights
8 Rights شامل: بیمار صحیح1 – داروی صحیح– راه مصرف صحیح– زمان صحیح– دوز مصرف صحیح– ثبت صحیح3 -تجویز صحیح1 –پاسخ مناسب به دارو، هفت مورد اول الزامی و رعایت پاسخ مناسب به دارو توصیه میشود.
این سنجه در هر محلی که دارو برای بیمار استفاده میشود قابلیت سنجش دارد.
ب-1-17: اصول صحیح دارو دهی به بیمار رعایت میشود.

## Slide 35: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. نحوه شناسایی و نگهداری داروهای با "شکل، نام و تلفظ مشابه " طبق روش پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی صورت می پذیرد.
اطلاع کارکنان از نحوه شناسایی و نگهداری داروهای با شکل، نام و تلفظ مشابه براساس 9 راه حل ایمنی سازمان بهداشت جهانی، شناسایی، نگهداری
راهنمای داروهای با شکل و نام و تلفظ مشابه
برچسب داروهای با اسامی و اشکال مشابه به رنگ زرد است و بایستی به نحوی بر روی ویال دارویی الصاق گردد که نام و مشخصات دارو قابل خواندن باشد و جعبه محتوی ویال ها و آمپول های دارویی با اسامی و اشکال مشابه در ترالی اورژانس را با برچسب زرد نشان گذاری شود.

## Slide 36: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. شناسایی، انبارش، نسخه نویسی و دارو دهی " داروهای پر خطر " طبق روش پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی صورت می پذیرد(الزامی)
اطلاع کارکنان از نحوه شناسایی داروهای پرخطر براساس مجموعه راه حل ایمنی 9سازمان بهداشت جهانی، شناسایی، نگهداری
دستورالعمل داروهای هشدار بالا
داروهای پرخطر یا داروهای با هشدار بالا، داروهایی هستند که چنانچه اشتباها مصرف شوند موجب آسیب های جبران ناپذیر میشوند.
توصیه 1. ویال پتاسیم را دور از سایر داروها و در جایگاه مجزایی نگه داری نمایید.
توصیه 2. محدودیت در تجویز داروهای با هشدار بالا به صورت شفاهی یا تلفنی
توصیه 3. تجویز(دارودهی)و آماده سازی داروهای با هشدار بالا توسط دو نفر از کادر حرفه ای بالینی
توصیه 4. در انبارها، قفسه دارویی و ترالی اورژانس با برچسب قرمز رنگ " داروهای با هشدار بالا" توجه کاربران به خطر بالقوه آنها جلب شود.

## Slide 37: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه. کارکنان بالینی با هماهنگی واحد تجهیزات پزشکی، قبل از استفاده، از سالم و آماده به کار بودن تجهیزات، اطمینان حاصل می نمایند.
نصب راهنمای کنترل عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی قبل از استفاده- آگاهی کارکنان، عملکرد
ب-1-18: عملکرد تجهیزات پزشکی در بخشها قبل از استفاده، ارزیابی میشود.

## Slide 38: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. روش اجرایی " مراقبتهای پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاری " با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
دستورالعمل زخم فشاری
لحاظ معیارهای شناسایی بیماران در معرض خطر- لحاظ نحوه مراقبتهای پوست و پیشگیری از ابتلا بیماران- لحاظ نحوه درجه بندی زخم و نحوه پانسمان
ب-1-19: بیمارستان از انجام مراقبتهای پیشگیرانه برای عوارض ناشی از بی تحرکی طولانی مدت بیماران اطمینان حاصل می کند.

## Slide 39: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. روش اجرایی " پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و آمبولی ریوی " با حداقل های مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
لحاظ معیارهای شناسایی بیماران در معرض خطر- لحاظ نحوه پیشگیری از ابتلا بیماران

## Slide 40: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. روش اجرایی " استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکی " با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل می نمایند.
لحاظ شرایط استفاده از مهار فیزیکی- لحاظ الزامات قانونی و نحوه رعایت آن- لحاظ نحوه کنترل بیماران تحت مهار فیزیکی و نحوه ثبت آن در گزارش پرستاری( زمان شروع، چک مجدد و حذف مهار فیزیکی)
ب-1-20: بیمارستان از استفاده صحیح مهار فیزیکی و شیمیایی برای بیماران اطمینان حاصل مینماید.

## Slide 41: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. پزشک معالج در خصوص داروهای مصرفی غیر مرتبط با وضیعت فعلی بیمار تصمیم گیری و یا در خصوص مراجعه به پزشک متخصص مربوط راهنمایی نموده و گزارش اقدامات را در فرم خلاصه پرونده ثبت می نماید.
ب-1-4 سنجه 4: تلفیق دارویی هنگام پذیرش
در نظر گرفتن تلفیق دارویی هنگام ترخیص بیمار-تصمیم گیری در مورد نحوه مصرف هم زمان داروهای مرتبط و غیر مرتبط با وضعیت فعلی بیمار-ارجاع بیمار به پزشک متخصص در خصوص ادامه مصرف داروهای غیر مرتبط با وضعیت فعلی بیمار در صورت لزوم- ثبت گزارش اقدامات انجام شده در خلاصه پرونده
ب-1-25: توضیحات،آموزش و اطلاعات لازم در زمان ترخیص به بیمار و همراه او ارائه میشود.

## Slide 42: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه .دستورالعمل اعلام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیک به بیمار/ همراه او بعد از ترخیص از بیمارستان، تدوین شده و کارکنان مربوطه از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل می نمایند.
تدوین دستورالعمل (حداقل شامل شامل نحوه شناسایی تست های معوقه، فرد مسئول اطلاع رسانی، نحوه اطلاع، دفعات تماس و چگونگی ثبت اقدامات میباشد در بخش افراد مجاز برای دریافت نتایج معوقه تستهای پاراکلینیک حتما باید ضوابط قانونی و اصل محرمانه بودن رعایت شود.)
ب-1-26: نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص اعلام میشود.

## Slide 43: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 7. بیمار توسط پرستار بخش به مسئول پذیرش اتاق عمل تحویل داده میشود.
همراهی پرستار مسئول در فرایند انتقال بیمار به اتاق عمل- تحویل بیمار به مسئول پذیرش اتاق عمل
دستورالعمل برقرای ارتباط صحیح
توصیه : علاوه بر رعایت مفاد دستورالعمل نحوه جابجایی ایمن بیماران بویژه به موارد ذیل توجه شود:
o همراهی پرستار مسئول
o بیمار بوسیله ویلچر یا برانکارد جابجا شود
o مشخصات شناسایی شامل دستبنددر بدو ورود چک شود
o وجود تجهیزات مانیتورینگ و تجهیزات کمکی تنفسی (اکسیژن ، آمبوبگ ) در صورت ثابت نبودن علایم حیاتی یا مشکلات زمینه ای بیمار
o رعایت حریم خصوصی و پوشش مناسب بیمار در حین انتقال بیمار
o همراهی بیماربر همگن جهت جابجایی بیماران بدحال، کم توان و سطح هوشیاری پایین
مراقبت های بیهوشی و جراحی
ب-4-1: برنامه ریزی درخصوص پذیرش بیماران در اتاق های عمل با رعایت اولویت ها و حقوق گیرنده خدمت صورت می پذیرد.

## Slide 44: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. روش اجرایی" استریل فوری اقلام خاص" تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند. دستورالعمل استریلیزاسیون فوری
تعیین فهرست اقلام نیازمند به استریلیزاسیون فوری با توجه به اعمال جراحی بیمارستان
در صورت وجود اقلام تک پیچ در اتاق عمل به تعداد کافی امتیاز این سنجه کامل محسوب می گردد.
توصیه 1.اتوکلاو مورد استفاده باید قادر به استریل کردن اقلام مورد نظر در مدت زمان حداکثر 15 دقیقه باشد.
توصیه 2.در صورت استفاده از وسایل تک پیچ در اتاق عمل لیست وسایل وابزار جراحی با قابلیت استفاده مجدد به صورت تک پیچ بر اساس
رشته های جراحی بیمارستان وآمار مراجعین پیش بینی شود.
ب-4-2: نظافت، شستشو، گندزدایی و استریلیزاسیون فوری در اتاق های عمل با رعایت الزامات انجام میشود.

## Slide 45: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. " دستورالعمل ابلاغی جراحی ایمن " برای اعمال جراحی در اتاق عمل رعایت شده و کارکنان مرتبط ازآن آگاهی دارند. دستورالعمل جراحی ایمن
آگاهی کارکنان جراحی و بیهوشی از چک لیست و دستورالعمل راهنمای جراحی ایمن- وجود چک لیست و راهنمای جراحی ایمن در اتاق عمل- انطباق عملکرد کارکنان (تمامی اجزای چک لیست و راهنمای جراحی ایمن ارزیابی میشود.)
نیازی به تکمیل چک لیست نمی باشد و کنترل موارد مندرج در دستورالعمل به صورت شفاهی کافی می باشد.
ب-4-4: استمرار مراقبت از بیمار از بدو ورود به اتاق عمل تا زمان تحویل بیمار به بخش بستری صورت میگیرد.

## Slide 46: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 9. بیماران با شرایط ایمن از اتاق عمل ترخیص و به بخشهای مرتبط منتقل می شوند.
رعایت نکات پیشگیری از جا ماندن ابزار و اسفنج های جراحی در زخم های جراحی( ثبت در برگ گزارش عمل جراحی) - دستور انتقال بیمار از ریکاوری به بخش مربوط توسط متخصص بیهوشی- تحویل بیمار از اتاق عمل به بخش با رعایت اصول ایمنی و دستورات ویژه بیمار
( ثبت زمان خروج، تحویل و مستند سازی کلیه مستندات مربوط به بیمار و اوراق پاراکلینیک و نمونه های بیمار در حین تحویل بیمار به بخش مربوطه، ارسال یافته های پایش در ریکاوری بیمار از ریکاوری به بخش که متناسب با مراقبت پس از بیهوشی یا پس از آرام بخشی تعیین شده، انتقال بیمار توسط پرستار با داشتن مانیتورینگ ( پالس اکسی متر و دستگاه فشار سنج) و چک علایم حیاتی با برانکارد به بخش مربوطه، بیان مشکلات حین جراحی و بیهوشی در زمان تحویل بیمار از ریکاوری به بخش بستری، وجود وسایل کمک تنفسی و کپسول اکسیژن درصورت انتقال بیماربه بخش های ویژه )

## Slide 47: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه1 . خط مشی و روش اجرایی" رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل "مانند اتاق زایمان، جراحی های سرپایی واسکوپی ها و سایر موارد تدوین شده و کارکنان مربوطه از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل می نمایند.
شناسایی و فهرست اعمال جراحی و پروسیجرهای خارج از اتاق عمل- شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل و پیش بینی نحوه کنترل آن ها
ب-4-5: اعمال جراحی، اسکوپی ها و سایر اقدامات تهاجمی در خارج از اتاق عمل با رعایت همه الزامات مراقبتی انجام میشود.

## Slide 48: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. در محدوده زمانی از ابتدای بارداری تا 42روز پس از زایمان در صورت مراجعه اورژانس/ غیر اورژانس به بیمارستان براساس بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت اولین ارزیابی توسط پزشک متخصص زنان/ ماما انجام میشود.
آگاهی پزشکان اورژانس به دستورالعمل پذیرش مادران باردار تا 42 روز پس از زایمان- ویزیت مادران باردار- ثبت نتیجه معاینات در فرم شرح حال و برگ دستورات پزشک در پرونده بیمار
ب-5) مراقبت های مادر و نوزاد
ب-5-1: پذیرش مادران باردار در بلوک زایمان براساس تریاژ طبق دستورالعمل ابلاغی انجام میشود.

## Slide 49: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. خط مشی و روش " مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان" بر اساس راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان تدوین شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند و بر اساس آن عمل می نمایند.
شناسایی و مشارکت صاحبان فرایند(رییس بخش زایمان و ماما مسئول بخش)- پیش بینی اقدامات فوری در مواجهه با مادران پرخطر
ب-5-3: بیمارستان از مدیریت مراقبتهای مادران باردار اطمینان حاصل می کند.

## Slide 50: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. آمپول روگام در لیست داروهای ضروری پیش بینی شده و چگونگی تهیه آن در مهلت زمانی مقرر براساس راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان تعیین شده و بر اساس آن اقدام می نمایند.
پیش بینی آمپول روگام درفهرست داروهای ضروری ابلاغی کمیته دارو و درمان در بلوک زایمان- تهیه و تزریق آمپول روگام بر اساس دستورالعمل ابلاغی به مادر زایمان کرده حداکثر تا 72 ساعت پس از زایمان- ثبت سوابق تزریق روگام در پرونده مادر

## Slide 51: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4. پایش مادر تا 2 ساعت پس از زایمان براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت انجام میشود.
آگاهی کارکنان به اصول مراقبت مادران تا دوساعت پس از زایمان طبق دستورالعمل- ارایه مراقبت مستمر به مادران تا دو ساعت پس از زایمان (کنترل علائم حباتی، خونریزی، انقباض رحم و سایر موارد)

## Slide 52: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 5. "مدیریت درد مادران باردار" براساس راهنمای کشوری خدمات مامائی و زایمان انجام میشود.
دسترسی کارکنان بلوک زایمان به فایل الکترونیک راهنمای روش های بی دردی/ کاهش درد ابلاغی از وزارت بهداشت- آگاهی کارکنان بلوک زایمان به مزایا و معایب روش های بی دردی/ کاهش درد- بکارگیری حداقل یکی از روش های بی دردی/کاهش درد براساس تمایل مادر

## Slide 53: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. شناسایی صحیح نوزاد در هنگام تولد، براساس الزامات ابلاغی وزارت بهداشت، انجام میشود. (الزامی)
شناسایی صحیح نوزاد در هنگام تولد مطابق با فرایند تعیین هویت و حفظ امنیت نوزاد مندرج در بسته نوزاد سالم- استفاده از مچ بند شناسایی برای مادر و نوزاد در بدو پذیرش مادر- ثبت مشخصات مربوط به نوزاد پس از زایمان بر مچ بند نوزاد- نشان دادن نوزاد و اعلام جنسیت به مادر در اولین فرصت پس از تولد- نصب مچ بند نوزاد بلافاصله پس از تولد در اتاق زایمان/ اتاق عمل- انتقال هم زمان مادر و نوزاد به بخش پس از زایمان- شناسایی نوزاد در هنگام انجام هر گونه اقدام مراقبتی
ب-5-5: بیمارستان از مدیریت مراقبتهای نوزادان اطمینان حاصل می کند.

## Slide 54: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4. در هر زایمان حداقل یک نفر کارشناس مامایی دارای گواهی احیای پایه نوزاد از بخش زایمان به عنوان مسئول انحصاری نوزاد حضور دارد.
اخذ گواهی دوره آموزشی احیای نوزاد توسط ماماهای بخش زایمان/ کارشناس مراقب نوزاد در اتاق عمل- یک نفر کارشناس مامایی دارای گواهی احیای پایه نوزاد در هر زایمان- حضور حداقل یک کارشناس مراقب نوزاد در اتاق عمل دارای گواهی احیای پایه نوزاد

## Slide 55: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 5 . روش اجرایی" حفظ امنیت و ایمنی نوزاد " براساس بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان تدوین شده، و کارکنان مربوطه از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
مشارکت صاحبان فرآیند (روسا و مسئولان بخش زایمان، مامایی و نوزادان) - لحاظ آخرین نسخه ابلاغی بسته نوزاد سالم

## Slide 56: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. با محوریت کمیته دارو و درمان، فهرست داروهای پر خطر و سیتوتوکسیک برای هریک از بخشها تدوین و این داروها با نشان گذاری های هشدار دهنده و شرایط ایمن، تحت نظارت سرپرستار / مسئول شیفت در یک قفسه مستقل نگهداری میشود.
تدوین فهرست داروهای پر خطر و سیتوتوکسیک برای هریک از بخشها در کمیته دارو و درمان- تعیین شیوه واحد نشان گذاری های هشداردهنده واحد برای داروهای پر خطر و سیتوتوکسیک در سطح بیمارستان- نگهداری داروها در یک قفسه مستقل و تحت نظارت سرپرستار / مسئول شیفت- استفاده ایمن و تحت کنترل
اولین آموزشهای لازم برای کارکنان جدیدالورود آشنایی با داروهای پرخطر بخش و ملاحظات ایمن در استفاده از آنها تحت نظارت سرپرستار / مسئول شیفت است.
د-1) مدیریت دارویی
د-1-5: بیمارستان از مصرف دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی اطمینان حاصل مینماید.

## Slide 57: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. روش اجرایی" مدیریت خطاهای دارویی" تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل مینمایند.
مشارکت صاحبان فرآیند (اعضای کمیته دارو ودرمان و سایر افراد به تشخیص بیمارستان)- لحاظ نحوة گزارش گیری خطا وعوارض احتمالی از بخشها / واحدها- پیش بینی نحوه نظارت میدانی برای شناسایی خطاهای دارویی- پیش بینی نحوه تحلیل ریشه ای خطا با مشارکت افراد و کمیته های مرتبط- پیش بینی نحوه اطلاع رسانی خطاهای دارویی، به مراجع ذیربط داخل و خارج بیمارستان- تعیین مرجع تصمیم گیری در خصوص انجام اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه
د-1-9: خطاهای دارویی به صورت برنامه ریزی شده کنترل میشود.

## Slide 58: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. با محوریت کمیته دارو درمان، داروهای مشابه ( دارای تشابه اسمی،تشابه ظاهری و تشابه تلفظی) مورد استفاده در بیمارستان شناسایی، فهرست آنها تدوین، به بخشها اعلام و به روز رسانی می شود.
شناسایی و فهرست داروهای دارای تشابه اسمی، ظاهری و تلفظی مورد استفاده در بیمارستان توسط کمیته دارو و درمان- اطلاع رسانی و به روز رسانی فهرست داروهای دارای تشابه اسمی، ظاهری و تلفظی به تمامی بخشهای بستری- آگاهی پرستاران

## Slide 59: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. کمیته دارو درمان، با محوریت مدیر دارویی/ مسئول فنی بر روند خطاهای دارویی و عوارض جانبی نظارت مینماید و ضمن شناسایی موارد و اولویت بندی گزارشهای واصله اقدامات پیشگیرانه / اصلاحی تدوین و اجرا مینماید.
اجرای نظارت میدانی اعضای کمیته دارو و درمان با محوریت مسئول فنی/مدیر دارویی بر اساس روش اجرایی مدیریت خطاهای دارویی در بخشهای بستری و بخشهای تشخیصی،درمانی و اتاق عمل ها- شناسایی موارد خطای دارویی، اولویت بندی و ارائه گزارش به کمیته دارو و درمان توسط مسئول فنی/مدیر دارویی- انجام اقدامات پیشگیرانه / اصلاحی

## Slide 60: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 8 . ثبت شماره كد مخصوص هر استریل كننده، نتایج انجام آزمونهای روزانه، نتایج آزمون های اسپور، نمودار یا پرینت دستگاه كه مدت زمان مواجهه و درجه حرارت را مشخص نموده باشد، نام مسئول هر مرحله بارگذاری، هرنوع اقدام وخدمات نگهداری از جمله نگهداری پیشگیرانه و آزمونهای كالیبراسیون برای هر دستگاه استریل كننده، موجود است و حداقل برای یك سال نگهداری ميشود.
ه- 3) مدیریت استریلیزاسیون
ه-3-1: بیمارستان ازصحت عملکرد دستگاههای استريل كننده اطمینان حاصل می كند.

## Slide 61: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
وجود مستندات اختصاصي هر دستگاه كه شامل تمامي تستهای انجام شده برای هر دستگاه با مشخصات مندرج در سنجه- شماره كد مخصوص هر استریل كننده، نتایج آزمونهای روزانه و آزمون های اسپور یا پرینت دستگاه- ثبت نام مسئول هر مرحله بارگذاری وخدمات نگهداری از جمله نگهداری پیشگیرانه و آزمونهای كالیبراسیون برای هر دستگاه- نگهداری مستندات مذكور حداقل برای یك سال- وجود شاخصهای شیمیایي پایش فرایند استریلیزاسیون در بسته ها و پكهای استریل
مستندات هر دستگاه استریل كننده به صورت متمركز در بخش وجود داشته و حداقل شامل موارد ذیل باشد:
 شماره كد مخصوص هر اتوكلاو
 نتایج آزمون اسپور
 نمودار یا پرینت دستگاه كه زمان مواجهه و درجه حرارت را ثبت كرده باشد.
 نام مسئول هر بار بارگذاری
 هر نوع اقدام و خدمات پیشگیرانه (pm ) و آزمون های كالیبراسیون

## Slide 62: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4 دستورالعمل"گندزدایي ابزارهای جراحي با قابلیت استفاده مجدد" تدوین شده و كاركنان مرتبط از آن آگاهي دارند و براساس آن عمل مينمایند.
عدم مغایرت با دستورالعمل های ابلاغي استریلیزاسیون
ه-3-3: بیمارستان از روشهای شستشو، پاک سازی و گندزدايی ابزار و وسايل، قبل از استريلیزاسیون اطمینان حاصل مینمايد.

## Slide 63: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. خط مشی و روش "ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان /پرستاران و سایر کارکنان بالینی" با حداقلهای مورد انتظار تدوین و کارکنان از آن آگاهی داشته و براساس آن عمل میشود.
صاحبان فرایند و ذینفعان (کمیته کنترل عفونت و با مشارکت مسئول ایمنی، مسئولان واحدها / بخشها و نمایندگان گروه پزشکان) -نحوه فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین کارکنان- کسب اطمینان از ارزش گذاری بهداشت دست در محیط بیمارستان- پیش بینی روشهای انگیزشی در جهت مشارکت کارکنان در ترویج و ارزش گذاری به اصول رعایت بهداشت دست
ه-6) پیشگیری و کنترل عفونت
ه-6-1: بهداشت دستها مطابق بخشنامه ابلاغي وزارت بهداشت رعايت و بر اجرای آن نظارت ميشود.

## Slide 64: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. بخشنامه ابلاغی وزارت بهداشت در خصوص بهداشت دستها توسط کارکنان مرتبط رعایت میشود.
دستورالعمل بهداشت دست
موجود و در دسترس بودن دستورالعمل بهداشت دستها برای کارکنان- آموزش کلیه کارکنان در خصوص دستورالعمل بهداشت دست- مطلع بودن کارکنان از دستورالعمل بهداشت دست- رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بالینی (شستن دستها با آب و صابون، ضدعفونی کردن دستها، آماده سازی دستها برای اعمال جراحی ( تهاجمی و نیمه تهاجمی) .

## Slide 65: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 3. براساس چک لیست، میزان رعایت و پذیرش بهداشت دست در تمام بخشها/واحدهای درمانی ارزیابی میشود
آگاهی سوپروایزر/پرستار کنترل عفونت از دستورالعمل، چک لیست تخصصیو نحوه ارزیابی، میزان رعایت و پذیرش بهداشت دست- انجام ارزیابی ها توسط سوپروایزر/پرستار کنترل عفونت طبق برنامه زمان بندی و ارائه گزارش ارزیابی(حداقل سالیانه و در مقطع چهار هفته ای) - بررسی نتایج ممیزی بهداشت دست در کمیته کنترل عفونت- ارائه نتایج ارزیابی به واحدها / بخشهای مربوطه

## Slide 66: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4. اسکراب دست منطبق با آخرین دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، جهت تمام اقدامات تهاجمی انجام میشود.
آگاهی جراحان، پرستاران اسکراب، ماماها، در اتاقهای عملِ بستری و سرپایی از مفاد راهنمای بهداشت دست- وجود امکانات لازم جهت اسکراب جراحی در اتاقهای عملِ بستری و سرپایی- وجود لیست اقدامات تهاجمی در بخشهای بستری و سرپایی- آگاهی کارکنان بالینی از لیست اقدامت تهاجمی اختصاصی بخش مربوط- انجام اسکراب دست توسط پزشکان، پرستاران، تکنسین ها قبل از اعمال جراحی و اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی

## Slide 67: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. روش اجرایی "پیشگیری و کنترل عفونتهای موضع جراحی یا محل نمونه برداری" تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
شناسایی صاحبان فرایند و ذینفعان(توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت روسا و مسئولان بخشهای جراحی و اتاق عمل)- اطلاع به کارکنان بالینی
ه-6-4: خطر انتقال شايع عفونت به بیماران، ناشي از ارائه خدمات مراقبتي به صورت برنامه ريزی شده پیشگیری و کنترل ميشود.

## Slide 68: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. روش اجرایی "پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی که از طریق انتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی ایجاد میشود،" تدوین شده وکارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
شناسایی صاحبان فرایند و ذینفعان (توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت با مشارکت متخصصین بیهوشی و مسئولان بخشهای ویژه)- اطلاع به کارکنان بالینی
سنجه 3 : روش اجرایی "پیشگیری و کنترل عفونتهای کتترهای عروقی" تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
صاحبان فرایند و ذینفعان (توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت روسا و مسئولان بخشها/ واحدها)- اطلاع به کارکنان بالینی

## Slide 69: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 4. روش اجرایی "پیشگیری و کنترل عفونتهای کتترهای ادراری " تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
صاحبان فرایند و ذینفعان (توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت روسا و مسئولان بخشها/ واحدها)- اطلاع به کارکنان بالینی
سنجه 5. روش اجرایی "پیشگیری و کنترل عفونت اقدامات درمانی و اسکوپی ها" تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
صاحبان فرایند و ذینفعان ( توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت روسا و مسئولان بخشها/ واحدها و مسئولان بخشهای اسکوپی)- اطلاع به کارکنان بالینی
مورد نحوه پاکسازی، ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات اسکوپی-ضرورت استفاده از وسایل یکبارمصرف در حین اسکوپی ها-نحوه نگهداری تجهیزات اسکوپی و پایش فرایندهای ضدعفونی و استریلیزاسیون

## Slide 70: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 6. روش اجرایی "مصرف منطقی آنتی بیوتیکها" حداقل شامل پروتکل تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی، دستورالعملهای مصرف آنتی بیوتیک برای عفونتهای مهم و شایع مرکز درمانی و محدودیت مصرف آنتی بیوتیک با توجه به الگوی مقاومت میکروبی، تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و براساس آن عمل مینمایند.
شناسایی صاحبان فرایند و ذینفعان(توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت مدیر دارویی و پزشکان متخصص داخلی، جراحی، بیهوشی و مسئول فنی آزمایشگاه در بیمارستانهای تک تخصصی متخصصین رشته مربوطه و روسا و مسئولان بخشها/ واحدها تدوین میشود. )-اطلاع به کارکنان بالینی
حداقل شامل پروتکل تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی، دستورالعملهای مصرف آنتی بیوتیک برای عفونتهای مهم و شایع مرکز درمانی و محدودیت مصرف آنتی بیوتیک با توجه به الگوی مقاومت میکروبی، مد نظر قرار گیرد.

## Slide 71: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 7 . روش اجرایی "حفاظت بیماران دچار نقص ایمنی" با حداقلهای مورد انتظار تدوین شده و کارکنان از آن آگاهی دارند و بر اساس آن عمل مینمایند.
صاحبان فرایند و ذینفعان (توسط کمیته کنترل عفونت بیمارستان با مشارکت روسا و مسئولان بخشها/ واحدها)- اطلاع به کارکنان بالینی
حداقل شامل موارد رعایت احتیاطات استاندارد، آموزش کارکنان و بیماران و شرایط خاص استفاده از اتاق ایزوله فشار مثبت، جهت بیماران پیوند اعضاء تدوین گردد.

## Slide 72: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 9 : معیارهای" ایزولاسیون بیماران با بیماریهای واگیردار احتمالی" طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت رعایت میشود.
دسترسی کارکنان مرتبط به دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت- آگاهی کارکنان بالینی- وجود اتاق ایزوله معمولی واتاق ایزوله فشار منفی و امکانات و تجهیزات لازم- استفاده صحیح از اتاق ایزوله معمولی و فشار منفی براساس شرایط بیماران

## Slide 73: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. برچسب بر روی ظروف حاوی نمونه دارای حداقل شامل: دو نشانه برای شناسایی و تعیین هویت بیمار، تاریخ و زمان دقیق نمونه گیری، بخش و شماره تخت و نوع یا گروه آزمایش در مورد بیمار بستری میباشد.
اطلاع رسانی و آگاهی کارکنان به بخشهای بستری در خصوص نحوه و الزامات برچسب گذاری نمونه های آزمایش- تعیین هویت بیمار حداقل با دو کد شناسایی روی ظروف حاوی نمونه بیماران بستری- ثبت زمان دقیق نمونه گیری (تاریخ، ساعت و دقیقه) روی ظروف حاوی نمونه بیماران بستری- قید نام نمونه گیر بر روی ظروف حاوی نمونه بیماران بستری
قید نام نمونه گیر صرفا برای نمونه های ارسالی به بانک خون جهت تعیین گروه و کراس ماچ الزامی است.
درصورت ذکر حداقل دو شناسه و سایر اطلاعات تعیین شده در استاندارد، ذکر شماره تخت الزامی نیست.
و- 1) مدیریت آزمایشگاه
و-1-1) مدیریت نمونه های آزمایشگاه با رعایت اصول کیفی به صورت برنامه ریزی شده، انجام میشود.

## Slide 74: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایشها براساس اجماع نظر متخصصین رشته های تخصصی بیمارستان شناسایی و در معرض دید کارکنان نصب شده و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند.( الزامی )
گامهای تبیین مقادیر بحرانی
تعیین دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایشها توسط آزمایشگاه با مشارکت پزشکان متخصص(توصیه. اخذ مشارکت از پزشکان متخصص در کمیته های دارو درمان و کمیته اورژانس تسهیل میشود.)- دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایشها در معرض دید کارکنان آزمایشگاه
و-1-6 : اعلام اضطراری نتایج بحرانی آزمایشها صورت میپذیرد.

## Slide 75: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. کارکنان آزمایشگاه قبل از کنترل مجدد نتایج بحرانی، با استفاده از خطوط تلفن یکطرفه اقدام به اعلام اضطراری نتیجه به بخش مینمایند. ( الزامی )
گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران با استفاده از تلفن یکطرفه به بخش بستری بیمار- کنترل مجدد نتایج بحرانی بر اساس پس از اعلام اضطراری نتیجه اولیه به بخش
توصیه. تدوین دستورالعمل گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران توسط مسئول فنی که حداقل شامل، نحوه برخورد با مقادیر بحرانی مانند استفاده از خطوط تلفن یکطرفه جهت اطلاع رسانی آنی به بخش، تعیین فرد، افراد مشخص در آزمایشگاه که میتواند نتیجه را اطلاع رسانی کنند، نحوه تکرار آزمایش، نحوه ثبت آن در بخش و اطلاع رسانی نتیجه تکرار آزمایش.

## Slide 76: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 1. پزشکان معالج پیش از اخذ رضايت از بیمار، اطلاعات لازم در زمینه علت بیماری و روش درمانی در نظر گرفته شده، خطرات و عوارض احتمالی، سیر بیماری، محاسن، روشهای جايگزين ممکن و پیش آگهی را به زبان ساده و قابل درک، دراختیار بیمار/ولی قانونی وی، با رعايت مدت زمانی که امکان انتخاب و تصمیم گیری آزادانه برای ايشان فراهم باشد، قرار میدهند.
دستورالعمل رضایت آگاهانه
ح-1) اطلاع رسانی و ارتباطات
ح-1-5: امکان انتخاب و تصمیم گیري آزادانه و آگاهانه براي گیرندگان خدمت فراهم شده است.

## Slide 77: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
شناسايی و تدوين فهرست اقدامات تشخیصی درمانی نیازمند اخذ رضايت آگاهانه دارند در هر بخش- آگاهی پزشکان و انجام دهندگان پروسیجرها از نحوه اخذ رضايت آگاهانه- تکمیل فرم رضايت آگاهانه در پرونده بیماران تحت عمل جراحی/ پروسیجرهای تشخیصی درمانی مطابق فهرست اقدامات تشخیصی درمانی نیازمند اخذ رضايت آگاهانه بخش- تايید بیماران درخصوص ارائه توضیحات و فرصت کافی جهت تصمیمگیری و مشارکت آنها در اخذ تصمیم در نحوه تشخیص يا درمان
فهرست اقدامات تشخیصی درمانی که نیاز به اخذ رضايت آگاهانه دارند با مشارکت و اجماع پزشکان و مسئول ايمنی بیمار شناسايی و تدوين میگردد.

## Slide 78: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
سنجه 2. در اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی و موارد شوک درمانی، پرتو درمانی، پرتو تشخیصی، شیمی درمانی، آنژيوگرافی، بیهوشی و آرام بخشی متوسط تا عمیق و استفاده از خون و فرآوردههای خونی؛ رضايت آگاهانه اخذ میشود.
اخذ رضايت آگاهانه در اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی از بیماران
اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی اعمالی است که مستلزم ايجاد شکاف روی پوست، يا تعبیهی دستگاه يا وسیله يا مواد خارجی در داخل بدن میباشد.
به بیماران تحت درمان های تشخیصی/ درمانی و تهاجمی قبل از انجام مداخلات جراحی، اسکوپی، شوک درمانی، پرتو درمانی، پرتوتشخیصی، شیمی درمانی، آنژيوگرافی، بیهوشی و آرام بخشی متوسط تا عمیق و استفاده از خون و فرآوردههای خونی در خصوص محاسن، مخاطرات، عوارض احتمالی، روش درمانی پیشنهادی پزشک و ساير موارد درمانی جايگزين، توسط پزشکان و انجام دهندگان پروسیجرها توضیحات و آموزشهای لازم داده میشود. در بیماران همو ديالیزی، ديالیز صفاقی، پلاسما فروز، شیمی درمانی بايستی مطابق دستورالعمل ابلاغی به شماره400/12843 د مورخه 95/4/27 رضايت آگاهانه اخذ شود. اما در موارد اورژانس (اختلالات هوشیاری، و شرايط تهديد کننده حیات بیمار) نیاز به اخذ رضايت آگاهانه قبل از اقدام مداخلات درمانی حیات بخش نیست.

## Slide 79: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
ارزیابی HSI (ایمنی عملکردی- سازه ای- غیر سازه ای) بصورت سالیانه
تیم ارزیابی خطر حوادث و بلایا حداقل شامل مسئول فنی / ایمنی، مسئولان ساختمان، تأسیسات، تجهیزات، بهداشت محیط و حرفه ای، دبیر کمیته و سایر اعضاء منتخب کمیته توسط کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا می باشند.
اقدامات پیشگیرانه بر اساس نتایج HSI
اولویت بندی و اجرای برنامه ها
تمرین شبیه سازی (دور میزی و عملکردی، Tabletop و Drill هشت گانه) جهت تقویت و ارتقای آمادگی سازمان و کارکنان
الف-5) مدیریت خطر و بلایا
الف- 5-1:بیمارستان ارزیابی و اولویت بندی خطرِحوادث و بلایا را انجام داده واقدامات پیشگیرانه را برنامه ریزی مینماید.

## Slide 80: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
تشکیل تیم آتش نشانی
تعیین شرح وظایف رابطین آتش نشانی بخش ها
روش اجرائی
شناسایی مکان های خطر آفرین
توجه به انبارها و جداسازی محل انبار مولد کابل اشتعال
کپسول های آتش خاموش کن در فضاهای بیمارستانی مطابق مصوبه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
تاریخ اعتبار
الف-5-2: اقدامات پیشگیری و کنترل آتش سوزی در بیمارستان اجرا میشود.

## Slide 81: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
ارتفاع مناسب نصب
چک لیست کنترل منظم کپسول ها و دتکتورهای استاندارد
وجود علائم و نوشته های خروجی فسفری رنگ
باز بودن مسیرهای خروج اضطراری
تدوین برنامه اطفاء حریق واحد موتورخانه
تعبیه مسیر تهویه و خروج هوا از موتورخانه به سمت فضای باز
تعبیه دتکتورهای دود و آتش موتورخانه و آلارم

## Slide 82: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
تدوین روش اجرائی نگهداشت سرمایش، گرمایش و تهویه (برنامه ادواری سرویس و نگهداشت چیلرها، دیگ ها و پمپ ها مطابق نظر کارخانه سازنده)
وجود شناسنامه تجهیزات و دستگاه ها
مدیریت سوابق تعمیرات
ثبت فواصل زمانی تعمیرات و سرویس ها در فرمهای نگهداری پیشگیرانه
انجام بازدید های دوره ای از ساختمان، تاسیسات و تجهیزات و اقدام اصلاحی مطابق چک لیست
تدوین دستورالعمل راهبری ایمن سیستم های الکتریکی و مکانیکی
تدوین دستورالعمل ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح و دیوارها
الف-5-3) برنامه ارزیابی، نگهداری و امنیت تأسیسات و ساختمان بیمارستان تدوین شده و اجرا میشود.

## Slide 83: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
اکسیژن سانترال (تعیین اکسیژن مورد نیاز، رعایت نکات ایمنی اکسیژن سازها، چک لیست و تکمیل فرم ثبت خلوص و فشار و میزان مصرف- حداقل 5 مرتبه در روز)
وجود برنامه PM اکسیژن ساز
رنگ بندی کپسول های گازهای طبی
تثبیت کپسول ها
حمل کپسولهای گازهای طبی پر با کلاهک
عدم پوشش بدنه کپسول ها با پارچه

## Slide 84: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
تامین برق از دو شبکه برق شهری
رینگ بودن ترانس
دو دستگاه ژنراتور برق اضطراری که حداقل یکی دوگانه سوز باشد
تدوین دستورالعمل کنترل عملکرد ژنراتورها
شناسایی مکان های مورد استفاده از منبع تغذیه بدون وقفه و ابلاغ آن از طریق کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
وجود پریزهای برق UPS و بررسی منظم و دوره ای UPS
الف-5-4: برنامه ارزیابی، نگهداری و امنیت سیستمهای الکتریکی، تدوین شده و اجرا میشود.

## Slide 85: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
وجود سیستم ارت و اندازه گیری ارت مرکز و تائید مقاومت زیر 2 اهم به صورت ماهیانه
اندازه گیری جریان فازها و تسهیم فازها
ایزوله و ترانس بودن برق اتاق عمل و بخش های ویژه
تدوین برنامه نگهداری و ارزیابی منظم تابلوهای ایزوله
تدوین روش اجرائی گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین
تحلیل حوادث ساختمان، تاسیسات برق و تجهیزات اصلی

## Slide 86: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
شناسایی عوامل خطر آفرین داخلی و خارجی در کمیته مدیریت خطرِ حوادث و بلایا به صورت سالیانه
اولویت بندی عوامل خطر آفرین (حداقل 5 اولویت)
الف-5-5: فرایندی جهت گزارش حوادث و یا موقعیت های خطرآفرین برای کارکنان وجود دارد.

## Slide 87: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
تدوین برنامه آمادگی پاسخ مطابق کتاب HSI و HDP (Hospital Disaster Preparedness) و کتاب EOP (ارزیابی سریع بیمارستانی، تریاژ، تیم پاسخ اضطراری، ارائه خدمات درمانی، انتقال بیمارستای، تخلیه، آلودگی زدایی و مدیریت ازدحام در بیمارستان)
سامانه EWS (تدوین، طراحی و ابلاغ فلوچارت فعال سازی سامانه هشدار اولیه، تدوین فهرست موارد قابل گزارش به سوپروایزر و EOC)
تدوین روش اجرایی " افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزههای فضای فیزیکی، تجهیزات، ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و نیروی انسانی«
تدوین دستورالعمل "تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه"
تجزیه و تحلیل نتایج اجرای برنامه های پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی حوادث و بلایا و اقدام اصلاحی حداقل هر فصل یکبار
الف-5-6: آمادگی بیمارستان برای پاسخ به فوریتها و عوامل خطر آفرین برنامه ریزی شده است.

## Slide 88: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
تدوین دستورالعمل "فعالسازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث"، سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی HICS
دستورالعمل فعال و غیر فعال سازی HICS
دستورالعمل "فعالسازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه"
روش اجرایی "تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی" (اتاق عمل، اورژانس، بخشهای ویژه، CSSD ، آزمایشگاه و رادیولوژی) و تامین نیازهای اولیه (آب 72 ساعت و برق و اکسیژن و سوخت)
الف-5-7: فعال سازی سامانه های مدیریت حوادث و بلایا، برنامه ریزی و اجرا میشود.

## Slide 89: اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران / ویرایش سال 1395
با تشکر