## Sheet1
ليست تجهيزات پزشکی
رديف | شرح فارسی | شرح انگليسی | ريشه
1 | TENS | stimulators ، electroanalgesic ، transcutanc
2 | آب مقطر گيری | Distilling units
3 | آرترسگوپ | arthroscopes
4 | آرترومتر | testers goint laxity ( arthrometers )
5 | آفتالموسکوپ غيرمستقيم | ophtalmoscopes ، Indirect
6 | آفتالموسکوپ | ophtalmoscopes
7 | آفتالمومتر-کراتومتر | ophtalmomerers
8 | آمالگاماتور | Amalgmators
9 | آمبوبک بزرگسال | Resuscitators adalt
10 | آمبوبک نوزاد | Resuscitators pediatric
11 | آمينو اسيد آناليز | amino acid analyzers
12 | آنالايزرانعقاد خون تام | coagulation analyzers wole blood
13 | آنالايزرانعقاد خون اتوماتيک | coagulation analyzers ، aotomatic
14 | آنالايزرانعقاد خون نيمه اتوماتيک | coagulation analyzers semiautomated
15 | آنالايزراعمال تنفس | pulmonary function analyzers
16 | آندوسکوپ (گاستروسکوپ)
17 | آنژيوگرافی قلبی | rediographic / fluoroscopicunits angiograp
18 | آون-(اتو)-ميکرويو | oven drving
19 | اتو آنالايزر دستی | clinical chemistryAnalyzers Manual
20 | اتو تکنيکون رنگ آميزی
21 | اتو کلاو | sterilizing units
22 | اتو آنالايزر اتوماتيک (باروش جداگانه) | clinical chemistryAnalyzers Automatic
23 | اتو آنالايزر اتوماتيک سانتريفوژی | clinical chemistryAnalyzers Automated
24 | اتو آنالايزر اتوماتيک با جريان کار پيوسته | clinical chemistryAnalyzers Automated
25 | اتورفرکتومتر | Refractora ophthalmologic
26 | اتوسکوپ | otoscopes
27 | اتوسکوپ و افتالموسکوپ
28 | ارهاش باکس | view boxes Rh typing
29 | ارگومتر | Ergometers
30 | اره گچ بري | cast cutters
31 | اسپكترو فتومتر مادون قرمز( آ ي) | spectrophotometers infrared
32 | اسپكترو فتومتر فلو ئورسانس ( عقربه اي) | spectrophotometers fluorescence
33 | اسپكترو فتومتر فلو ئور ماورا، بنفش - ( يووي) | spectrophotometers ultraviolet
34 | اسپكترو فتومتر فلو ئور ماورا، بنفش/ نور معمولي | spectrophotometers uv / visible
35 | اسپكترو فتومتر فلو ئورمعمولي ( ويزيبل) | spectrophotometers visible
36 | اسپكترومتر جرمي | spectrophotometers mass laboratory
37 | اسپيرومتر | spirometers
38 | استا بلا يزر
39 | استر يلا يزر با بخار | strilizing units / steam
40 | استريلا يزر با حرارت خشك | strilizing units / dry heat
41 | استريو تاكسي | stereotactic head frames
42 | استريوميكروسكوب ( لوپدو چشمي) | microscopes stereo
43 | استيمولاتور | stimulators
44 | الكترو سر جيكال يونيت
45 | الكترو شوك قلبي | D C SHOK
46 | الكترو فورز | electrophoresisequipment
47 | الكترو آنسفالوگراف - اي اي جي | electroencephalographs
48 | الكترو تراپي | electrotherpeutic units
49 | الكترو شوك مغزي ECT
50 | الكترو كار ديو گراف - اي سي جي | electrocardiographs
51 | الكترو كوتر جراحي | electrosurgical / units
52 | الكترو كوتر جراحي | electrosurgical / units
53 | الكتروليت آنا لا يزر فيلم فتومتري | electrolyteAnalyzers flamephotometer
54 | الكتروليت آنا لا يزر انتخاب يوني ( آ ي اس آي ) | electrolyteAnalyzers lon- selective
55 | الكتروميو گراف - اي ام جي | electromyographs
56 | النزا ميكروتوم | Microtomes ، ultra
57 | ام آر آي | Magnetic ، Resonace ، Imaging (M R I) Uits
58 | ام پي ال سي - كروتوگرافي مايع | chromatographyEquipment ، liquid ، Highperfo
59 | ان ام آر | spectrometers ، Nuclearmagneticresonance
60 | انژكتور | ingectors
61 | انكوباتور بي هوازي | incobators Anaerobic
62 | انكوباتور هوازي | incobators Aeorobic
63 | انكوباتور نوزاد | incobators Infant
64 | اوپور يتور ( بخور برقي) | evaporators
65 | اوديومتر | Audiometers
66 | اولتر اسو ند تراپي | ultrasound units physicaltherapy
67 | بالا بر بيمار | lifts patient transfer
68 | بخور سرد
69 | برانكارد
70 | برونكوسكوپ | bronchoscopes
71 | برين مپينگ - توپو گرافيك | topographicdisplyunits EEG/ Evoked -potent
72 | بلا گز / پ ها ش آنالايزر | Blood Gas/ pH analvzers
73 | بن ماري 37 درجه - بويلر | baths water laboratory
74 | بيلي روبين متر | bilirubinometers
75 | پ ها ش متر | PH meters
76 | پار اوان
77 | پالس اكسي متر ( نبض سنج ) | oximeters pulse
78 | پرفر اتور | perforators
79 | پرو پ سونو گرافي
80 | پرو سسور اتوماتيك ( تاريكخانه ) | X- ray film processors Automatic
81 | پروسسور دستي | X- ray film Manual processing equipment
82 | پريمتر | perimeters
83 | پرينتر ( چابگر كامپيوتر)
84 | پرينتر سل كانتر
85 | پمپ اسكراب - پمپ بتادين | scrub machins
86 | پمپ انفوزيون ميكرو در اپ | infusion pump
87 | پمپ سرنك | infusion pump syringe
88 | ترازوي الكترونيكي | Balances Electronic
89 | ترازوي قديمي
90 | ترازوي مكانيكي | Balances mechanical
91 | ترازوي مكانيكي اطفال | pedyatric mechanical Balances
92 | ترازوي مكانيكي با قد سنج | mechanica l Balances M
93 | تراكشن
94 | ترانس
95 | ترانسيو سر ( فشار خون ) | Ttansducer pressure
96 | ترازوي
97 | تست ورزش - استرس تست | phvsioloqimonitoringsystems stressExerc
98 | تشك تخت | mattresses Bed
99 | تعويض خون اطفال | exchang kits
100 | تور نيكت برقي | Tourniquets pneumatic automatic rotating
101 | تور نيكت دستي | touriqets
102 | تونومتر | tonometers opthalmic
103 | تيتر اتور | titrators
104 | تيتر اتور كلسيم | titrators calcium
105 | تيشو پروسسور | tissue processors
106 | تيشو فلوت
107 | تيغ تيز كن ميكروتوم | sharpeners Microtome knife
108 | جذب اتمي - اتميك ابزوربشن | spectrophotometers atomic absorption
109 | جراحي با ماورا،صوت - كوزا | ultrasonic surgicalcutter / coagulators
110 | جرم گير دهان - كويترون - التراسوند | scalers dental ultrassonic
111 | جعبه عينك
112 | چادر عينك | tents oxygen
113 | چارت پروژكتور | progectors chart Eye
114 | چراغ اطا ق عمل - چراغ سيا لكتيك | ligths surgical
115 | چراغ پيشاني | headlights
116 | چراغ دندانپزشكي | lights dental
117 | چراغ پرتابي- مادون قرمز - ايفرارد - هيتلمپ | lights infrared - lamp head
118 | حمام بافت
119 | حمام پارافين | baths paraffin physical therapy
120 | حمام آب گرم | baths water
121 | خشگ كن | X- REY film dryers
122 | دئود نوسكوپ | duodenoscopes
123 | داپلر ترانس كر انيال | TCD
124 | دريل | duodenoscopes
125 | دريل دندانپزشكي | burs dental
126 | دستگاه آناليز پيس ميكر | external pacemaker analyzar
127 | دستگاه ازوفاگوسكوپ | esophagoscope
128 | دستگاه بيهوشي دندانپزشكي | anesthesia units dental
129 | دستگاه بيهوشي- ميز بيهوشي | anesthesia units
130 | دستگاه راديو گرافي دندانپزشكي | rediographic units dental
131 | دستگاه سنجش فشار خون | sphygmomanometors
132 | راديو گرافي / فلوروسكپي متحرك - سي آرام | radiographic / fluoroscopic units mobile
133 | راديولوژي / فلوروسكوپي | radiographic / fluoroscopic units
134 | راديولوژي ساده ( بوكي استند) | radiographic units
135 | راديولوژي موبايل | radiographic units mobile
136 | رتينوسكوپ | tinoscopes
137 | رفراكتومتر | refractometers laboratory
138 | ركوردر
139 | روتاتور | rotators
140 | رينوسكوپ | rhinoscopes
141 | زير نويس فيلم راديولوژي | X - ray film labelers
142 | ساكشن | aspirators
143 | ساكشن دندانپزشكي | aspirators dental
144 | ساكشن دو شيشه
145 | ساكشن زنان - وكيوم | aspirators uterine
146 | سانتر يفوژ بانك خون | centrifuges blood bank
147 | سانتر يفوژ روميزي | centrifuges tabletop
148 | سانتر يفوژ زميني | centrifuges floor
149 | سانتر يفوژ شستشوي سلول اتوماتيك | centrifuges cell washing automdtic
150 | سانتر يفوژ يخچال دار | centrifuges refrigerated
151 | سانتر يفوژ ميكرو هماتوكريت | centrifuges microhematocrit
152 | ست احيا ، ( كيف اكسيژن ) | resusitators pulmonary
153 | ست تشخيص قند خون
154 | ست تشخيص ( افتالمسكوپو اتوسكوپ ) | laser beam analysis systems -- diagnostic s
155 | ست ديواري افتال / رتين
156 | سختي گير آب - آب ستريل - دياليز | water purification systems
157 | سديمانسيون
158 | سل آنا لا يز | cell analyzar
159 | سنگ شكن كليه | lithoripters
160 | سنيسايزر - پي سي آر - ترمال سايكلر | synthesizers DNA/RNA
161 | سونوگرافي
162 | سي تي اسكن ( اورس اسمز ) | sconcer computed tomography
163 | سيستوسكوپ | systoscopes
164 | سيگموئيد و سكوپ | sigmoidoscopes
165 | سيمان دندانپزشكي | cement dental
166 | شارژر
167 | شتاب دهنده خطي - لينگ | linearaccelerators
168 | شوينده / استريل كننده | washer / sterilizing units
169 | شوينده / ضدعفوني كننده | washer / decontaminators
170 | شيكر | shakers . Laboratory
171 | صندلي خون گيري | chairs boold drawing
172 | صندلي دندان پزشكي | chairs dental
173 | صندلي راديو گرافي | chairs radiographic
174 | عكسبرداري از چشم
175 | غظلت سنج | trsters conductivity (cond . Detectors)
176 | فيبر يلا تور | fibrillators
177 | فيكو چشم پزشكي
178 | قلب و ريه مصنوعي | heart - lung bypass units
179 | كانتر دستي | countets
180 | كبالت تراپي | radiotherapy units / coblt
181 | كپسول اكسيژن ( و ساير گازها ) | medical gas cylinders
182 | كرايو | cryosurigcal units
183 | كروماتو گرافي لايه نارك | chromatography equipment / thin layer
184 | كروماتو گرافي مايع | chromatography equipment/ liquid
185 | كلرايد متر | chloridometers
186 | كلسيم آنالايزر | chloridometers
187 | كلني كانتر ( كانتر ميكروسكوپ ) | calcium analyzers
188 | كلينر التراسوند | ultrasonic cleaning systems
189 | كمپور سور | compressors
190 | كولپوسكوپ | colposcopes
191 | كولتر كانتر ( سل كانتر )came | counters cell
192 | كولونوسكوپ | colonoscopes
193 | كي بورد ( دستگاههاي مانيتور قلبي )
194 | گاز كروماتوگرافي ( انتيگر اتور ) | chromatography equipment gas
195 | گالو انو فاراديك
196 | گاما كانتر | counters Gamma
197 | گاما كمرا - تاليوم اسكن | cameras Gamma
198 | گامر اكنترول يونيت
199 | گرم كن خون با حمام آب | Warmers blood waterbath
200 | گرم كن خون با چرخش مايع | Warmers blood circulation fluid
201 | گرم كن خون بافركانس راديويي | Warmers blood radiofrequency
202 | گرم كن خون با گرماي خشك | Warmers blood Dry heat
203 | گرم كن خون با ميكرو ويو | Warmers blood microwave
204 | گستر و دئو نو سكوپ | gastroduodenoscopes
205 | گستروسكوپ / اندوسكوپي | gastroscopes
206 | گلو كو متر | blood glucose monitor port
207 | لا پاروسكوپ | laparoscopes
208 | لارنگوسكوپ | laryngoscopes
209 | لا مينار فلو | laminar air flow units
210 | لايت كيور - چراغ دندانپزشكي داخل دهان | ligths dental intraoral
211 | لگن شوي اتوماتيك | bedpan washer
212 | لنز و متر | lensmeter
213 | ليزرجراحي | lasere surgical
214 | ليزر چشم پزشكي | lasers surgical
215 | ماموگرافي | lasers ophthalmic
216 | مانو متر اكسيژن | radiographic units mammographic
217 | مانيتور ضربان قلب - كارديو سكوپ | heart rate monitor r wave (ECG)
218 | مانيتور فيزيولوژيك | physiologic monitoring systems
219 | مانيتور كامپيوتر
220 | مولد نور فرابنفش ( چراغ اشعه- التراويوله ) | light ultraviolet germidical
221 | ميز آزمايشگاه ( كابينت ) | cabintes laboratory
222 | ميز مايو | tabeles instrument
223 | ميكچر آزمايشگاهي
224 | ميكرو توم اسلايد ينگ | microtomes ، sliding
225 | ميكرو توم چرخشي | microtomes rotary
226 | ميكرو پروژكتور
227 | ميكرو پلات | micro plates
228 | ميكرو توم كرايو استات - فروزن | microtomes cryostat
229 | ميكرو سانتر يفوژ | microcentrifuges
230 | ميكروسكوپ الكتروني | microscopes laboratory electron
231 | ميكروسكوپ جراحي | microscopes operation
232 | ميكروسكوپ دو چشمي
233 | ميكروسكوپ فاز كنتراست | microscopes laboratory phase contrast
234 | ميكروسكوپ فلورسانس | florrsans microscopes laboratory
235 | ميكروسكوپ كشت بافت | microscopes tissue culture
236 | ميكروسكوپ نوري ( معمولي) | microscopes laboratory light
237 | ميكروسكوپ يو و ي | microscopes laboratory UV
238 | ميكروسكوپ اينورتد (معكوس ) | microscopes laboratory stage
239 | ميكرو موتور جراحي | surgical micromotor
240 | ميكرو يوو | micro wave
241 | نا مشخص و ناقص
242 | نبولايزر | nebulizers
243 | نرو استيمولاتور - تحريك كننده اعصاب | stimulors neuromuscular (galvanic)
244 | نگاتسكوپ
245 | وارمر نوزاد | warmers readiant infant
246 | ونتيلاتور | ventilators
247 | ونتيلاتور- بنت | ventilators
248 | ونتيلاتورنوزاد / اطفال - بنت | ventilators intensivecare neonatal
249 | ويبراتور | vibrators
250 | ويتروكتومي | vitrectomy units
251 | ويسكوزيمتر | viscosimeteres plasma
252 | ويلچر - صندلي چرخدار | sling arm wheelchair
253 | هات پليت | plates hot
254 | هارد كامپيوتر فلوسايتومتر
255 | هماتولوژي اتوماتيك | hematology analyzers automated
256 | هماتولوژي نيمه اتوماتيك | hematology analyzers semiautomated
257 | همزن - ميكسر | stirrers
258 | همودياليز | hemodialysis units
259 | هموگلوبين متر | hemogolobinometers
260 | هند پيس | handpieces denatal
261 | هود استريل | hoods lsolation laminar air flow
262 | هود ميكروبيولوژي | hood microbiologycal
263 | يونيت گرم و سرد كننده ( هيتر كولر) | hypo / hyperthermia unit mobile heart bypa
Note on A61: amar:
Note on A119: amar: